## DEPOSE
CAEN FROID 14111 LOUVIGNY
LE | 2020-06-12 | CLIENT | Collège PASTEUR CAEN |  |  |  |  | N°
| POSTE | DEPOSE DE L EXISTANT
| TELECOLT | AVEC | SOL |  |  |  |  | 1 | 0
|  | EP: | 100 mm
|  | HAUT (cm): | 223
|  | LONG (cm): | 203 | Dimensions intérieures
|  | LARG (cm): | 123
| PORTE PIVOTANTE |  | H X L : | 200 x 80 cm |  |  | Inclus | 1 | 0
| MAJORATION CLASSEMENT AU FEU |  |  | M1 | + | 8% |  | 1 | 0
| RIDEAU A LANIERES H X L : |  |  | 200 x 80 cm |  |  |  |  | #N/A
| SOUPAPE | [6 empty] | 1
| CHEVRONS DE SOL PVC 60 X 40 mm |  |  |  | 11 | /m2 |  | 2.4969 | 27.4659
MONTANT ACHATS HT : | [8 empty] | #N/A
MARGE |  |  |  | X | 1.25 |  |  |  | #N/A
MAIN D'ŒUVRE JOUR |  |  | 16 | X | 60 |  |  |  | 960
MAIN D'ŒUVRE NUIT |  |  | 0 | X | 90 |  |  |  | 0
DIVERS
MONTANT TOTAL HT DE L'ENSEMBLE : | [8 empty] | #N/A
POSTE
MONTANT ACHATS PP : | [8 empty] | 0
MONTANT REMISE
MARGE |  |  |  | X | 1.35 |  |  |  | 0
MAIN D'ŒUVRE JOUR |  |  | 2 | X | 60
MAIN D'ŒUVRE NUIT |  |  | 0 | X | 90 |  |  |  | 0
DIVERS
MONTANT TOTAL HT DE L'ENSEMBLE : | [8 empty] | 0

## PANNEAUX RAYONNEAGE
CF CUISINES
LE | 2020-06-12 | CLIENT | Collège PASTEUR CAEN |  |  |  | N°
| POSTE | PANNEAUX ISOTHERMES
MONTANT ACHATS HT : | [7 empty] | 0
MARGE |  |  |  | X | 1.25 |  |  | 0
MAIN D'ŒUVRE JOUR |  |  | 16 | X | 60 |  |  | 960
MAIN D'ŒUVRE NUIT |  |  | 0 | X | 90 |  |  | 0
DIVERS
MONTANT TOTAL HT DE L'ENSEMBLE : | [7 empty] | 960
| POSTE | Rayonnages
[6 empty] | PU | QTE | PT
Rayonnages sur 4 niveaux. Profondeur 560 mm - hauteur 2100 mm
Rayonnage Fermastock - Polymère 6611
Elément longueur 1 080 mm | [5 empty] | 404.7 | 3 | 1214.1
Element longueur 960 mm | [5 empty] | 381.5 | 3 | 1144.5
Element longueur 2 240 mm | [5 empty] | 823.4 | 1 | 823.4
MONTANT ACHATS PP : | [7 empty] | 3182
MONTANT REMISE |  | 57% | [5 empty] | 1368.26
MARGE |  |  |  | X | 1.25 |  |  | 1710.325
MAIN D'ŒUVRE JOUR |  |  | 2 | X | 55 |  |  | 110
MAIN D'ŒUVRE NUIT |  |  | 0 | X | 90 |  |  | 0
DIVERS
MONTANT TOTAL HT DE L'ENSEMBLE : | [7 empty] | 1820.325

## CF-5M3
CAEN FROID 14111 LOUVIGNY
DATE : | 2018-07-02 | CLIENT : | college PASTEUR CAEN |  |  |  | N°
POSTE : | CF NEGATIVE |  |  |  |  | VOLUME (m3) : | 5
Rep : | [5 empty] | BESOINS (w) : | 1200
[6 empty] | T°int (°c) : | -20
NBR
GROUPE FROID |  | CAJN2464ZBR |  |  | 900W | -30/+32°C amb | 1 | 585
CHASSIS SUPPORT | [6 empty] | 1 | 100
CAPOTAGE | [7 empty] | 0
FLUIDE FRIGORIGENE |  |  |  |  | c XP40 |  | 4 | 144
LIGNE LIQUIDE (deshy+ voyant) | [7 empty] | 0
PRESSOSTATS | [7 empty] | 0
CABLES ELECTRIQUES PUISSANCE |  |  |  |  | j 5G2,5 |  | 10 | 14.5
0
EVAPORATEUR FHA28E80 920W DT6 | [6 empty] | 1 | 555
0
SUPPORTAGE | [6 empty] | 1 | 50
ECOULEMENT PVC BLANC | [6 empty] | 1 | 20
ECOULEMENT CUIVRE 1"3/8 + ISOLANT | [6 empty] | 1 | 50
RESISTANCES D'ECOULEMENT | [6 empty] | 1 | 30
PROTECTION D'ECOULEMENT | [7 empty] | 0
0
ELECTROVANNE |  |  |  |  | b V4S3(eq EVR3S) |  | 1 | 46
VANNE A PRESSION CONSTANTE |  |  |  |  | - |  |  | 0
DETENDEUR |  |  |  |  | d J8ES( TES2) |  | 1 | 52
DESHYDRATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0
SCHRADER | [7 empty] | 0
0
METRES DE TUBES D'ASPIRATION |  |  |  |  | d 5/8 |  | 10 | 36.5
METRES DE TUBES LIQUIDE |  |  |  |  | b 3/8 |  | 10 | 22
FIXATION DES TUBES |  |  |  |  | 0.7 |  | 10 | 40.95
METRES D'ISOLANTS |  |  |  |  | 15x13 |  | 10 | 5
0
CABLES ELECTRIQUES PUISSANCE |  |  |  |  | c 5G1,5 |  | 30 | 30
CABLES ALARMES |  |  |  |  | b 4G1,5 |  | 30 | 25.5
CABLES TELEPHONE |  |  |  |  | 1P 9/10 |  | 10 | 2.5
BUS BELDEN |  |  |  |  | - |  |  | 0
| CABLOFIL AVEC COUVERCLE PVC | [5 empty] | 3 | 30
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0
`-SONDES PT1000 5,5 m |  |  |  |  | - |  |  | 0
`-CAPTEUR DE PRESSION + CORDON |  |  |  |  | - |  |  | 0
`-AFFICHEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0
`-TBOX | [7 empty] | 0
`-CONSOLE DE PARAMETRAGE |  |  |  |  | - |  |  | 0
0
COFFRET ELECTRIQUE POUR CF |  |  |  |  | TTL200 |  | 1 | 115
ALARME HOMME ENFERME |  |  |  |  | TOTALINE |  | 1 | 170
ECLAIRAGE INTERIEURE | [6 empty] | 1 | 70
0
DIVERS | [6 empty] | 1 | 50
ACHAT MATERIEL | [7 empty] | 2243.95
MARGE |  |  |  | X | 1.25 |  |  | 2804.9375
MAIN D'ŒUVRE RACCORDEMENT JOUR |  |  | 32 | X | 55 |  |  | 1760
MAIN D'ŒUVRE RACCORDEMENT NUIT |  |  | 0 | X | 90 |  |  | 0
levage |  |  | 1 | x | 100 |  |  | 100
MONTANT TOTAL HT : | [7 empty] | 4664.9375
OPTION | TRAVAUX DE NUIT |  | 0 | X | 30 |  |  | 0

## CF LEGUMES4M3
CF CUISINES
DATE : | 2020-04-23 | CLIENT : | COLLEGE PASTEUR CAEN |  |  |  | N° | CHC
POSTE : | CF POSITIVE LEGUMES |  |  |  |  | VOLUME (m3) : | 4
Rep : | [5 empty] | BESOINS (w) : | 600
[6 empty] | T°int (°c) : | 4/6
NBR
GROUPE FROID |  | AE4456 |  |  | 900 | -5/+32°C amb | 1 | 375 | 630 | VEM | REF | PRIX | capacite | VPC | REF | PRIX | capacite | DIAMETRE | PRIX
CHASSIS SUPPORT MURAL | [6 empty] | 1 | 60 | 60 | diam | PARKER | 2011 | kw R404A | diam | SPORLAN |  | kw R404A | ISOLANT | ISOLANT |  | REF | PRIX
CAPOTAGE | [7 empty] | 0 | 0 |  | - | 0 |  |  | - | 0 |  | - |  |  | a R22 | 31
FLUIDE FRIGORIGENE |  |  |  |  | e R134A |  | 3 | 36.9 | 12.3 | 1/4 | a V4S2(eq EVR2S) | 33 | 2.2 | 1/2 | a ORIT 6B12(eq KVP12S) | 91 | 3.6 | 10x13 | 0.5 |  | b R407 C | 13.15
LIGNE LIQUIDE (deshy+ voyant) | [7 empty] | 0 | 50 | 1/4 | b V4S3(eq EVR3S) | 46 | 3.8 | 5/8 | b ORIT 6B58(eq KVP15S) | 91 | 3.6 | 12x13 | 0.5 |  | c MO 79 | 15.55
PRESSOSTATS | [7 empty] | 0 | 50 | 3/8 | c V8S3(eq EVR6S) | 48 | 11 | 7/8 | c ORIT 6B78(eq KVP22S) | 91 | 3.6 | 15x13 | 0.5 |  | d R404A | 9
CABLES ELECTRIQUES PUISSANCE |  |  |  |  | h 3G2,5 |  | 15 | 13.5 | 0.9 | 1/2 | d V13S4(eq EVR10S) | 48 | 26 | 1"1/8 | d ORIT10B118(eq KVP28S) | 147 | 7.7 | 18x13 | 0.5 |  | e R134A | 12.3
[8 empty] | 0 |  | 5/8 | e V19S5(eq EVR15S) | 54 | 36 | 1"3/8 | e ORIT 10B 138(eq KVP 35S) | 147 | 7.7 | 22x13 | 0.6 |  | f MO29 | 15.55
EVAPORATEUR FHA17N80 850W DT6 | [6 empty] | 1 | 385 | 120 | 7/8 | f V23S7(eq EVR20S) | 85 | 70 |  |  |  |  | 28x13 | 0.7 |  | g MO49 | 15.55
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 35x13 | 0.8 |  | h R410A | 13.25
µ*£µµ3 | [6 empty] | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | DESHY | REF | PRIX | capacite | 42x13 | 0.82 |  | i /
ECOULEMENT PVC BLANC | [6 empty] | 1 | 20 | 20 | detendeur | PRIX | capacite |  | diam | US RECO | 2011 | kw R404A | 54x13 | 1.1 |  | ZEROL 150 | 4
ECOULEMENT CUIVRE 1"3/8 + ISOLANT | [7 empty] | 0 | 50 | REF sporlan | 2011 | kw R404A |  |  | - | 0 |  | 67x13 | 1.65 |  | SHELL 2212 | 7
RESISTANCES D'ECOULEMENT | [7 empty] | 0 | 30 | - | 0 |  |  | 1/4 | US 052S | 7 | 3 | 80x13 | 2.06 |  | ARTIC 22 | 13.5
PROTECTION D'ECOULEMENT | [7 empty] | 0 | 20 | a SQ(eq TS2) | 43 |  |  | 3/8 | US 083S | 7 | 7 | 89x13 | 2.27 |  | BSE 32 | 18
[8 empty] | 0 |  | b SQE(eq TES2) | 46 |  |  | 1/2 | US 164S | 10 | 10 |  | 2.6 |  | BSE170 | 22
ELECTROVANNE |  |  |  |  | b V4S3(eq EVR3S) |  | 1 | 46 | 46 | c J8S( TS2) | 48 |  |  | 5/8 | US 165S | 11 | 17 | 10x19 | 1 |  | 160PZ | 33
VANNE A PRESSION CONSTANTE |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | d J8ES( TES2) | 52 |  |  | 7/8 | US 307S | 18 | 31 | 12x19 | 1 |  | / | 0
DETENDEUR |  |  |  |  | b SQE(eq TES2) |  | 1 | 46 | 46 | e AKV10 | 92 | [6 empty] | 15x19 | 1
DESHYDRATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 18x19 | 1.1
SCHRADER | [7 empty] | 0 | 3 | TUBES | PRIX 01/09/2011 | PRIX 2011 | DIAMETRE | regulateur | PRIX | marque |  | 22x19 | 1.1
[8 empty] | 0 |  | diam | CUIVRE | V a M | ISOLANT | REF |  |  |  | 28x19 | 1.22
METRES DE TUBES D'ASPIRATION |  |  |  |  | c 1/2 |  | 15 | 44.7 | 2.98 | - |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 35x19 | 1.37
METRES DE TUBES LIQUIDE |  |  |  |  | b 3/8 |  | 15 | 33 | 2.2 | a 1/4 | 1.45 | 10 | 8mm | DR983C | 95 | ELIWELL |  | 42x19 | 1.75
FIXATION DES TUBES |  |  |  |  | 0.7 |  | 15 | 54.39 | 3.626 | b 3/8 | 2.2 | 11 | 1Omm | DR985LX | 95 | ELIWELL |  | 54x19 | 2.31
METRES D'ISOLANTS |  |  |  |  | 12x19 |  | 15 | 15 | 1 | c 1/2 | 2.98 | 11 | 12mm | EKC202C | 50 | DANFOSS |  | 67x19 | 3.12
[8 empty] | 0 |  | d 5/8 | 3.65 | 11 | 15mm | EKC202D | 55 | DANFOSS |  | 80x19 | 3.86
CABLES ELECTRIQUES PUISSANCE |  |  |  |  | c 5G1,5 |  | 10 | 10 | 1 | e 3/4 | 4.47 | 16 | 18mm | EKC301 | 76 | DANFOSS |  | 89x19 | 6.6
CABLES ALARMES |  |  |  |  | b 4G1,5 |  | 10 | 8.5 | 0.85 | f 7/8 | 5.2 | 18 | 22mm | AKCC450 | 99 | DANFOSS |  | 107 x19 | 6.6
CABLES TELEPHONE |  |  |  |  | 1P 9/10 |  | 10 | 2.5 | 0.25 | g 1"1/8 | 6.5 | 25 | 28mm | AKC121B | - | DANFOSS |  |  | 8
BUS BELDEN |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | h 1"3/8 | 9.82 | 35 | 35mm | EKC414 | 229 | DANFOSS |  | 35x32 | 3.42
[8 empty] | 0 |  | i 1"5/8 | 11.53 | 46 | 42mm | AKC114 | 351 | DANFOSS |  | 42x32 | 4.27
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | j 2"1/8 | 20.96 | 68 | 54mm | AKC115 | 450 | DANFOSS |  | 54x32 | 5.2
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | k 2"5/8 | 32.9 | 94 | 67mm | AKC116 | 526 | DANFOSS |  | 67x32 | 6.4
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | l 3"1/8 | 48.73 | 119 | 80mm | AKCC550 | 233 | DANFOSS |  | 80x32 | 6.7
`-SONDES PT1000 5,5 m |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | m 3"5/8 | 56.78 |  | 88mm | AKCC750 | 417 | DANFOSS |  | 89x32 | 7.5
`-CAPTEUR DE PRESSION + CORDON |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | n 4"1/8 | 65.02 |  | 1O8mm |  |  |  |  | 1O8x32 | 10.71
`-AFFICHEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0
`-TBOX | [7 empty] | 0 | 60 | CABLES |  | CABLES |  | SONDES |  |  |  | COFFRET ELECTIQUES
`-CONSOLE DE PARAMETRAGE |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | type | prix SEPTEMBRE 2011 | type | prix 09/11 | TYPE | prix |  |  | TYPE | prix
[8 empty] | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  | - | 0 | -
COFFRET ELECTRIQUE POUR CF |  |  |  |  | TTL200 | POSITF 20V | 1 | 115 | 115 | a 3G1,5 | 0.6 | 1P 9/10 | 0.25 | AKS11 | 20 |  |  | TTL200 | 115 | POSITF 20V
ALARME HOMME ENFERME |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | b 4G1,5 | 0.85 | 3P 9/10 | 0.6 | AKS12 | 20 |  |  | TTL300 | 365 | NEGATIF 220V
ECLAIRAGE INTERIEURE | [6 empty] | 1 | 40 | 40 | c 5G1,5 | 1 | 10P 9/10 | 1.7 | PIQUER | 150 |  |  | u DINALEC | 150 | POSITF
CONTACT PORTE | [6 empty] | 1 | 15 |  | d 7G1,5 | 1.65 | - | 0 |  |  |  |  | v DINALEC | 400 | NEGATIF
DIVERS | [6 empty] | 1 | 50 | 50 | e 10G1,5 | 3.06 | 7703 LON | 0.6 | CAPTEURS
[10 empty] | f 12G1,5 | 2.66 | 8723 DAN | 0.7 | TYPE | prix |  |  | CONSOLE PARAMETRAGE
ACHAT MATERIEL | [7 empty] | 1420.49 |  | g 19G1,5 | 4.05 |  |  | - | 0 |  |  | TYPE | prix
[10 empty] | h 3G2,5 | 0.9 |  |  | AKS32R | 87 |  |  | - | 0
MARGE |  |  |  | X | 1.1 |  |  | 1562.539 |  | i 4G2,5 | 1.25 |  |  | AKS33 | 135 |  |  | AKA21 | 264
MAIN D'ŒUVRE RACCORDEMENT JOUR |  |  | 20 | X | 55 |  |  | 1100 |  | j 5G2,5 | 1.45
MAIN D'ŒUVRE DEPOSE |  |  |  | X | 55 |  |  | 0 |  | k 7G2,5 | 3.53
MAIN D'ŒUVRE DEPOSE DEPLACEMENT |  |  | 0 | X | 60 |  |  | 0 |  | l 12G2,5 | 4.17 |  |  | AFFICHEUR
[10 empty] | m 19G2,5 | 7.06 |  |  | TYPE | prix
MONTANT TOTAL HT : | [7 empty] | 2662.539 |  | n 4G4 | 1.95 |  |  | - | 0
[10 empty] | o 5G4 | 2.1 |  |  | AKA14 | 59
OPTION | TRAVAUX DE NUIT |  | 0 | X | 30 |  |  | 0 |  | p 4G6 | 2.9 |  |  | AKA15 | 60
[10 empty] | q 5G6 | 3.2 |  |  | EKA164B | 35
[10 empty] | r 4G10 | 4.65
[10 empty] | s 5G10 | 5.2 |  |  | ALARME HOMME ENFERME
[10 empty] | t 4G16 | 7.15 |  |  | TYPE | prix
[10 empty] | u 5G16 | 7.9 |  |  | - | 0
[14 empty] | DINALEC | 65
[14 empty] | ELIWELL | 195
[14 empty] | ELREHA | 420
[14 empty] | TOTALINE | 170

## CF LEG10M3
CAEN FROID 14111 LOUVIGNY
DATE : | 2020-04-28 | CLIENT : | COLLEGE ORBEC |  |  |  | N°
POSTE : | cf legumes |  |  |  |  | VOLUME (m3) : | 10.5
Rep : | [5 empty] | BESOINS (w) : | 1250
[6 empty] | T°int (°c) : | 4/6
NBR
GROUPE FROID |  | WIN AJ9480Z |  |  | 1398 W | -5/+32°C amb | 1 | 760 | 760 | VEM | REF | PRIX | capacite | VPC | REF | PRIX | capacite | DIAMETRE | PRIX
CHASSIS SUPPORT | [6 empty] | 0.5 | 50 | 100 | diam | PARKER | 2011 | kw R404A | diam | SPORLAN |  | kw R404A | ISOLANT | ISOLANT |  | REF
CAPOTAGE | [7 empty] | 0 | 0 |  | - | 0 |  |  | - | 0 |  | - |  |  | a RS50
FLUIDE FRIGORIGENE |  |  |  |  | c XP40 |  | 4 | 0 | 0 | 1/4 | a V4S2(eq EVR2S) | 33 | 2.2 | 1/2 | a ORIT 6B12(eq KVP12S) | 95 | 3.6 | 10x13 | 0.5 |  | b R407 C
LIGNE LIQUIDE (deshy+ voyant) | [7 empty] | 0 | 50 | 1/4 | b V4S3(eq EVR3S) | 46 | 3.8 | 5/8 | b ORIT 6B58(eq KVP15S) | 95 | 3.6 | 12x13 | 0.5 |  | c XP40
PRESSOSTATS | [7 empty] | 0 | 50 | 3/8 | c V8S3(eq EVR6S) | 48 | 11 | 7/8 | c ORIT 6B78(eq KVP22S) | 110 | 3.6 | 15x13 | 0.5 |  | d R404A
CABLES ELECTRIQUES PUISSANCE |  |  |  |  | h 3G2,5 |  | 10 | 9 | 0.9 | 1/2 | d V13S4(eq EVR10S) | 50 | 26 | 1"1/8 | d ORIT10B118(eq KVP28S) | 150 | 7.7 | 18x13 | 0.5 |  | e R134A
[8 empty] | 0 |  | 5/8 | e V19S5(eq EVR15S) | 56 | 36 | 1"3/8 | e ORIT 10B 138(eq KVP 35S) | 150 | 7.7 | 22x13 | 0.6 |  | f MO29
EVAPORATEUR MR140 1200W DT7 | [6 empty] | 1 | 310 | 310 | 7/8 | f V23S7(eq EVR20S) | 90 | 70 |  |  |  |  | 28x13 | 0.7 |  | g MO49
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 35x13 | 0.8 |  | h R410A
SUPPORTAGE | [6 empty] | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | DESHY | REF | PRIX | capacite | 42x13 | 0.82 |  | i /
ECOULEMENT PVC BLANC | [6 empty] | 1 | 20 | 20 | detendeur | PRIX | capacite |  | diam | US RECO | 2011 | kw R404A | 54x13 | 1.1 |  | ZEROL 150
ECOULEMENT CUIVRE 1"3/8 + ISOLANT | [7 empty] | 0 | 50 | REF sporlan | 2011 | kw R404A |  |  | - | 0 |  | 67x13 | 1.65 |  | SHELL 2212
RESISTANCES D'ECOULEMENT | [7 empty] | 0 | 30 | - | 0 |  |  | 1/4 | US 052S | 7 | 3 | 80x13 | 2.06 |  | ARTIC 22
PROTECTION D'ECOULEMENT | [7 empty] | 0 | 20 | a TN2 | 48 |  |  | 3/8 | US 083S | 7 | 7 | 89x13 | 2.27 |  | BSE 32
[8 empty] | 0 |  | b TEN2 | 52 |  |  | 1/2 | US 164S | 10 | 10 |  | 2.6 |  | BSE170
ELECTROVANNE |  |  |  |  | b V4S3(eq EVR3S) |  | 1 | 46 | 46 | c J8S( TS2) | 52 |  |  | 5/8 | US 165S | 11 | 17 | 10x19 | 1 |  | 160PZ
VANNE A PRESSION CONSTANTE |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | d J8ES( TES2) | 60 |  |  | 7/8 | US 307S | 18 | 31 | 12x19 | 1 |  | /
DETENDEUR |  |  |  |  | d J8ES( TES2) |  | 1 | 60 | 60 | e AKV10 | 92 | [6 empty] | 15x19 | 1
DESHYDRATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 18x19 | 1.1
SCHRADER | [7 empty] | 0 | 3 | TUBES | PRIX 01/09/2011 | PRIX 2011 | DIAMETRE | regulateur | PRIX | marque |  | 22x19 | 1.1
[8 empty] | 0 |  | diam | CUIVRE | V a M | ISOLANT | REF |  |  |  | 28x19 | 1.22
METRES DE TUBES D'ASPIRATION |  |  |  |  | c 1/2 |  | 10 | 29.8 | 2.98 | - |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 35x19 | 1.37
METRES DE TUBES LIQUIDE |  |  |  |  | b 3/8 |  | 10 | 22 | 2.2 | a 1/4 | 1.45 | 10 | 8mm | DR983C | 95 | ELIWELL |  | 42x19 | 1.75
FIXATION DES TUBES |  |  |  |  | 0.7 |  | 10 | 36.26 | 3.626 | b 3/8 | 2.2 | 11 | 1Omm | DR985LX | 95 | ELIWELL |  | 54x19 | 2.31
METRES D'ISOLANTS |  |  |  |  | 12x19 |  | 10 | 10 | 1 | c 1/2 | 2.98 | 11 | 12mm | EKC202C | 50 | DANFOSS |  | 67x19 | 3.12
[8 empty] | 0 |  | d 5/8 | 3.65 | 11 | 15mm | EKC202D | 55 | DANFOSS |  | 80x19 | 3.86
CABLES ELECTRIQUES PUISSANCE |  |  |  |  | c 5G1,5 |  | 30 | 30 | 1 | e 3/4 | 4.47 | 16 | 18mm | EKC301 | 76 | DANFOSS |  | 89x19 | 6.6
CABLES ALARMES |  |  |  |  | b 4G1,5 |  | 30 | 25.5 | 0.85 | f 7/8 | 5.2 | 18 | 22mm | AKCC450 | 99 | DANFOSS |  | 107 x19 | 6.6
CABLES TELEPHONE |  |  |  |  | 1P 9/10 |  | 10 | 2.5 | 0.25 | g 1"1/8 | 6.5 | 25 | 28mm | AKC121B | - | DANFOSS |  |  | 8
BUS BELDEN |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | h 1"3/8 | 9.82 | 35 | 35mm | EKC414 | 229 | DANFOSS |  | 35x32 | 3.42
[8 empty] | 0 |  | i 1"5/8 | 11.53 | 46 | 42mm | AKC114 | 351 | DANFOSS |  | 42x32 | 4.27
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | j 2"1/8 | 20.96 | 68 | 54mm | AKC115 | 450 | DANFOSS |  | 54x32 | 5.2
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | k 2"5/8 | 32.9 | 94 | 67mm | AKC116 | 526 | DANFOSS |  | 67x32 | 6.4
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | l 3"1/8 | 48.73 | 119 | 80mm | AKCC550 | 233 | DANFOSS |  | 80x32 | 6.7
`-SONDES PT1000 5,5 m |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | m 3"5/8 | 56.78 |  | 88mm | AKCC750 | 417 | DANFOSS |  | 89x32 | 7.5
`-CAPTEUR DE PRESSION + CORDON |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | n 4"1/8 | 65.02 |  | 1O8mm |  |  |  |  | 1O8x32 | 10.71
`-AFFICHEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0
`-TBOX | [7 empty] | 0 | 60 | CABLES |  | CABLES |  | SONDES |  |  |  | COFFRET ELECTIQUES
`-CONSOLE DE PARAMETRAGE |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | type | prix SEPTEMBRE 2011 | type | prix 09/11 | TYPE | prix |  |  | TYPE | prix
[8 empty] | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  | - | 0 | -
COFFRET ELECTRIQUE POUR CF |  |  |  |  | TTL200 | - | 1 | 115 | 115 | a 3G1,5 | 0.6 | 1P 9/10 | 0.25 | AKS11 | 20 |  |  | TTL200 | 115 | POSITF 20V
ALARME HOMME ENFERME |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | b 4G1,5 | 0.85 | 3P 9/10 | 0.6 | AKS12 | 20 |  |  | TTL300 | 365 | NEGATIF 220V
ECLAIRAGE INTERIEURE | [6 empty] | 1 | 70 | 70 | c 5G1,5 | 1 | 10P 9/10 | 1.7 | PIQUER | 150 |  |  | u DINALEC | 150 | POSITF
[8 empty] | 0 |  | d 7G1,5 | 1.65 | - | 0 |  |  |  |  | v DINALEC | 400 | NEGATIF
DIVERS | [6 empty] | 1 | 50 | 50 | e 10G1,5 | 3.06 | 7703 LON | 0.6 | CAPTEURS
[10 empty] | f 12G1,5 | 2.66 | 8723 DAN | 0.7 | TYPE | prix |  |  | CONSOLE PARAMETRAGE
ACHAT MATERIEL | [7 empty] | 1696.06 |  | g 19G1,5 | 4.05 |  |  | - | 0 |  |  | TYPE | prix
[10 empty] | h 3G2,5 | 0.9 |  |  | AKS32R | 87 |  |  | - | 0
MARGE |  |  |  | X | 1.15 |  |  | 1950.469 |  | i 4G2,5 | 1.25 |  |  | AKS33 | 135 |  |  | AKA21 | 264
MAIN D'ŒUVRE RACCORDEMENT JOUR |  |  | 28 | X | 55 |  |  | 1540 |  | j 5G2,5 | 1.45
MAIN D'ŒUVRE RACCORDEMENT NUIT |  |  | 0 | X | 90 |  |  | 0 |  | k 7G2,5 | 3.53
LEVAGE |  |  | 1 | X | 90 |  |  | 90 |  | l 12G2,5 | 4.17 |  |  | AFFICHEUR
[10 empty] | m 19G2,5 | 7.06 |  |  | TYPE | prix
MONTANT TOTAL HT : | [7 empty] | 3580.469 |  | n 4G4 | 1.95 |  |  | - | 0
[10 empty] | o 5G4 | 2.1 |  |  | AKA14 | 59
OPTION | TRAVAUX DE NUIT |  | 0 | X | 30 |  |  | 0 |  | p 4G6 | 2.9 |  |  | AKA15 | 60
[10 empty] | q 5G6 | 3.2 |  |  | EKA164B | 35
[10 empty] | r 4G10 | 4.65
[10 empty] | s 5G10 | 5.2 |  |  | ALARME HOMME ENFERME
[10 empty] | t 4G16 | 7.15 |  |  | TYPE | prix
[10 empty] | u 5G16 | 7.9 |  |  | - | 0
[14 empty] | DINALEC | 65
[14 empty] | ELIWELL | 195
[14 empty] | ELREHA | 420
[14 empty] | TOTALINE | 170

## CFBOF4M3
CF CUISINES
DATE : | 2020-04-23 | CLIENT : | COLLEGE PASTEUR |  |  |  | N° | CHC
POSTE : | CF POSITIVE BOF |  |  |  |  | VOLUME (m3) : | 4
Rep : | [5 empty] | BESOINS (w) : | 600
[6 empty] | T°int (°c) : | 4/6
NBR
GROUPE FROID |  | AE4460 |  |  | 750 | -10/+32°C amb | 1 | 395 | 630 | VEM | REF | PRIX | capacite | VPC | REF | PRIX | capacite | DIAMETRE | PRIX
CHASSIS SUPPORT MURAL | [6 empty] | 1 | 60 | 60 | diam | PARKER | 2011 | kw R404A | diam | SPORLAN |  | kw R404A | ISOLANT | ISOLANT |  | REF | PRIX
CAPOTAGE | [7 empty] | 0 | 0 |  | - | 0 |  |  | - | 0 |  | - |  |  | a R22 | 31
FLUIDE FRIGORIGENE |  |  |  |  | e R134A |  | 4 | 49.2 | 12.3 | 1/4 | a V4S2(eq EVR2S) | 33 | 2.2 | 1/2 | a ORIT 6B12(eq KVP12S) | 91 | 3.6 | 10x13 | 0.5 |  | b R407 C | 13.15
LIGNE LIQUIDE (deshy+ voyant) | [7 empty] | 0 | 50 | 1/4 | b V4S3(eq EVR3S) | 46 | 3.8 | 5/8 | b ORIT 6B58(eq KVP15S) | 91 | 3.6 | 12x13 | 0.5 |  | c MO 79 | 15.55
PRESSOSTATS | [7 empty] | 0 | 50 | 3/8 | c V8S3(eq EVR6S) | 48 | 11 | 7/8 | c ORIT 6B78(eq KVP22S) | 91 | 3.6 | 15x13 | 0.5 |  | d R404A | 9
CABLES ELECTRIQUES PUISSANCE |  |  |  |  | h 3G2,5 |  | 15 | 13.5 | 0.9 | 1/2 | d V13S4(eq EVR10S) | 48 | 26 | 1"1/8 | d ORIT10B118(eq KVP28S) | 147 | 7.7 | 18x13 | 0.5 |  | e R134A | 12.3
[8 empty] | 0 |  | 5/8 | e V19S5(eq EVR15S) | 54 | 36 | 1"3/8 | e ORIT 10B 138(eq KVP 35S) | 147 | 7.7 | 22x13 | 0.6 |  | f MO29 | 15.55
EVAPORATEUR FH14N80760W DT8 | [6 empty] | 1 | 335 | 120 | 7/8 | f V23S7(eq EVR20S) | 85 | 70 |  |  |  |  | 28x13 | 0.7 |  | g MO49 | 15.55
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 35x13 | 0.8 |  | h R410A | 13.25
SUPPORTAGE | [6 empty] | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | DESHY | REF | PRIX | capacite | 42x13 | 0.82 |  | i /
ECOULEMENT PVC BLANC | [6 empty] | 1 | 20 | 20 | detendeur | PRIX | capacite |  | diam | US RECO | 2011 | kw R404A | 54x13 | 1.1 |  | ZEROL 150 | 4
ECOULEMENT CUIVRE 1"3/8 + ISOLANT | [7 empty] | 0 | 50 | REF sporlan | 2011 | kw R404A |  |  | - | 0 |  | 67x13 | 1.65 |  | SHELL 2212 | 7
RESISTANCES D'ECOULEMENT | [7 empty] | 0 | 30 | - | 0 |  |  | 1/4 | US 052S | 7 | 3 | 80x13 | 2.06 |  | ARTIC 22 | 13.5
PROTECTION D'ECOULEMENT | [7 empty] | 0 | 20 | a SQ(eq TS2) | 43 |  |  | 3/8 | US 083S | 7 | 7 | 89x13 | 2.27 |  | BSE 32 | 18
[8 empty] | 0 |  | b SQE(eq TES2) | 46 |  |  | 1/2 | US 164S | 10 | 10 |  | 2.6 |  | BSE170 | 22
ELECTROVANNE |  |  |  |  | b V4S3(eq EVR3S) |  | 1 | 46 | 46 | c J8S( TS2) | 48 |  |  | 5/8 | US 165S | 11 | 17 | 10x19 | 1 |  | 160PZ | 33
VANNE A PRESSION CONSTANTE |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | d J8ES( TES2) | 52 |  |  | 7/8 | US 307S | 18 | 31 | 12x19 | 1 |  | / | 0
DETENDEUR |  |  |  |  | b SQE(eq TES2) |  | 1 | 46 | 46 | e AKV10 | 92 | [6 empty] | 15x19 | 1
DESHYDRATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 18x19 | 1.1
SCHRADER | [7 empty] | 0 | 3 | TUBES | PRIX 01/09/2011 | PRIX 2011 | DIAMETRE | regulateur | PRIX | marque |  | 22x19 | 1.1
[8 empty] | 0 |  | diam | CUIVRE | V a M | ISOLANT | REF |  |  |  | 28x19 | 1.22
METRES DE TUBES D'ASPIRATION |  |  |  |  | c 1/2 |  | 15 | 44.7 | 2.98 | - |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 35x19 | 1.37
METRES DE TUBES LIQUIDE |  |  |  |  | b 3/8 |  | 15 | 33 | 2.2 | a 1/4 | 1.45 | 10 | 8mm | DR983C | 95 | ELIWELL |  | 42x19 | 1.75
FIXATION DES TUBES |  |  |  |  | 0.7 |  | 15 | 54.39 | 3.626 | b 3/8 | 2.2 | 11 | 1Omm | DR985LX | 95 | ELIWELL |  | 54x19 | 2.31
METRES D'ISOLANTS |  |  |  |  | 12x19 |  | 15 | 15 | 1 | c 1/2 | 2.98 | 11 | 12mm | EKC202C | 50 | DANFOSS |  | 67x19 | 3.12
[8 empty] | 0 |  | d 5/8 | 3.65 | 11 | 15mm | EKC202D | 55 | DANFOSS |  | 80x19 | 3.86
CABLES ELECTRIQUES PUISSANCE |  |  |  |  | c 5G1,5 |  | 10 | 10 | 1 | e 3/4 | 4.47 | 16 | 18mm | EKC301 | 76 | DANFOSS |  | 89x19 | 6.6
CABLES ALARMES |  |  |  |  | b 4G1,5 |  | 10 | 8.5 | 0.85 | f 7/8 | 5.2 | 18 | 22mm | AKCC450 | 99 | DANFOSS |  | 107 x19 | 6.6
CABLES TELEPHONE |  |  |  |  | 1P 9/10 |  | 10 | 2.5 | 0.25 | g 1"1/8 | 6.5 | 25 | 28mm | AKC121B | - | DANFOSS |  |  | 8
BUS BELDEN |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | h 1"3/8 | 9.82 | 35 | 35mm | EKC414 | 229 | DANFOSS |  | 35x32 | 3.42
[8 empty] | 0 |  | i 1"5/8 | 11.53 | 46 | 42mm | AKC114 | 351 | DANFOSS |  | 42x32 | 4.27
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | j 2"1/8 | 20.96 | 68 | 54mm | AKC115 | 450 | DANFOSS |  | 54x32 | 5.2
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | k 2"5/8 | 32.9 | 94 | 67mm | AKC116 | 526 | DANFOSS |  | 67x32 | 6.4
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | l 3"1/8 | 48.73 | 119 | 80mm | AKCC550 | 233 | DANFOSS |  | 80x32 | 6.7
`-SONDES PT1000 5,5 m |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | m 3"5/8 | 56.78 |  | 88mm | AKCC750 | 417 | DANFOSS |  | 89x32 | 7.5
`-CAPTEUR DE PRESSION + CORDON |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | n 4"1/8 | 65.02 |  | 1O8mm |  |  |  |  | 1O8x32 | 10.71
`-AFFICHEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0
`-TBOX | [7 empty] | 0 | 60 | CABLES |  | CABLES |  | SONDES |  |  |  | COFFRET ELECTIQUES
`-CONSOLE DE PARAMETRAGE |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | type | prix SEPTEMBRE 2011 | type | prix 09/11 | TYPE | prix |  |  | TYPE | prix
[8 empty] | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  | - | 0 | -
COFFRET ELECTRIQUE POUR CF |  |  |  |  | TTL200 | POSITF 20V | 1 | 115 | 115 | a 3G1,5 | 0.6 | 1P 9/10 | 0.25 | AKS11 | 20 |  |  | TTL200 | 115 | POSITF 20V
ALARME HOMME ENFERME |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | b 4G1,5 | 0.85 | 3P 9/10 | 0.6 | AKS12 | 20 |  |  | TTL300 | 365 | NEGATIF 220V
ECLAIRAGE INTERIEURE | [6 empty] | 1 | 40 | 40 | c 5G1,5 | 1 | 10P 9/10 | 1.7 | PIQUER | 150 |  |  | u DINALEC | 150 | POSITF
CONTACT PORTE | [6 empty] | 1 | 15 |  | d 7G1,5 | 1.65 | - | 0 |  |  |  |  | v DINALEC | 400 | NEGATIF
DIVERS | [6 empty] | 1 | 50 | 50 | e 10G1,5 | 3.06 | 7703 LON | 0.6 | CAPTEURS
[10 empty] | f 12G1,5 | 2.66 | 8723 DAN | 0.7 | TYPE | prix |  |  | CONSOLE PARAMETRAGE
ACHAT MATERIEL | [7 empty] | 1402.79 |  | g 19G1,5 | 4.05 |  |  | - | 0 |  |  | TYPE | prix
[10 empty] | h 3G2,5 | 0.9 |  |  | AKS32R | 87 |  |  | - | 0
MARGE |  |  |  | X | 1.1 |  |  | 1543.069 |  | i 4G2,5 | 1.25 |  |  | AKS33 | 135 |  |  | AKA21 | 264
MAIN D'ŒUVRE RACCORDEMENT JOUR |  |  | 20 | X | 55 |  |  | 1100 |  | j 5G2,5 | 1.45
MAIN D'ŒUVRE DEPOSE |  |  |  | X | 55 |  |  | 0 |  | k 7G2,5 | 3.53
MAIN D'ŒUVRE DEPOSE DEPLACEMENT |  |  | 0 | X | 60 |  |  | 0 |  | l 12G2,5 | 4.17 |  |  | AFFICHEUR
[10 empty] | m 19G2,5 | 7.06 |  |  | TYPE | prix
MONTANT TOTAL HT : | [7 empty] | 2643.069 |  | n 4G4 | 1.95 |  |  | - | 0
[10 empty] | o 5G4 | 2.1 |  |  | AKA14 | 59
OPTION | TRAVAUX DE NUIT |  | 0 | X | 30 |  |  | 0 |  | p 4G6 | 2.9 |  |  | AKA15 | 60
[10 empty] | q 5G6 | 3.2 |  |  | EKA164B | 35
[10 empty] | r 4G10 | 4.65
[10 empty] | s 5G10 | 5.2 |  |  | ALARME HOMME ENFERME
[10 empty] | t 4G16 | 7.15 |  |  | TYPE | prix
[10 empty] | u 5G16 | 7.9 |  |  | - | 0
[14 empty] | DINALEC | 65
[14 empty] | ELIWELL | 195
[14 empty] | ELREHA | 420
[14 empty] | TOTALINE | 170

## CFVIANDE4M3
CF CUISINES
DATE : | 2020-04-23 | CLIENT : | COLLEGE PASTEUR |  |  |  | N° | CHC
POSTE : | CF POSITIVE VIANDE |  |  |  |  | VOLUME (m3) : | 4
Rep : | [5 empty] | BESOINS (w) : | 600
[6 empty] | T°int (°c) : | 4/6
NBR
GROUPE FROID |  | AE4460 |  |  | 750 | -10/+32°C amb | 1 | 395 | 630 | VEM | REF | PRIX | capacite | VPC | REF | PRIX | capacite | DIAMETRE | PRIX
CHASSIS SUPPORT MURAL | [6 empty] | 1 | 60 | 60 | diam | PARKER | 2011 | kw R404A | diam | SPORLAN |  | kw R404A | ISOLANT | ISOLANT |  | REF | PRIX
CAPOTAGE | [7 empty] | 0 | 0 |  | - | 0 |  |  | - | 0 |  | - |  |  | a R22 | 31
FLUIDE FRIGORIGENE |  |  |  |  | e R134A |  | 4 | 49.2 | 12.3 | 1/4 | a V4S2(eq EVR2S) | 33 | 2.2 | 1/2 | a ORIT 6B12(eq KVP12S) | 91 | 3.6 | 10x13 | 0.5 |  | b R407 C | 13.15
LIGNE LIQUIDE (deshy+ voyant) | [7 empty] | 0 | 50 | 1/4 | b V4S3(eq EVR3S) | 46 | 3.8 | 5/8 | b ORIT 6B58(eq KVP15S) | 91 | 3.6 | 12x13 | 0.5 |  | c MO 79 | 15.55
PRESSOSTATS | [7 empty] | 0 | 50 | 3/8 | c V8S3(eq EVR6S) | 48 | 11 | 7/8 | c ORIT 6B78(eq KVP22S) | 91 | 3.6 | 15x13 | 0.5 |  | d R404A | 9
CABLES ELECTRIQUES PUISSANCE |  |  |  |  | h 3G2,5 |  | 15 | 13.5 | 0.9 | 1/2 | d V13S4(eq EVR10S) | 48 | 26 | 1"1/8 | d ORIT10B118(eq KVP28S) | 147 | 7.7 | 18x13 | 0.5 |  | e R134A | 12.3
[8 empty] | 0 |  | 5/8 | e V19S5(eq EVR15S) | 54 | 36 | 1"3/8 | e ORIT 10B 138(eq KVP 35S) | 147 | 7.7 | 22x13 | 0.6 |  | f MO29 | 15.55
EVAPORATEUR FH14N80760W DT8 | [6 empty] | 1 | 335 | 120 | 7/8 | f V23S7(eq EVR20S) | 85 | 70 |  |  |  |  | 28x13 | 0.7 |  | g MO49 | 15.55
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 35x13 | 0.8 |  | h R410A | 13.25
SUPPORTAGE | [6 empty] | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | DESHY | REF | PRIX | capacite | 42x13 | 0.82 |  | i /
ECOULEMENT PVC BLANC | [6 empty] | 1 | 20 | 20 | detendeur | PRIX | capacite |  | diam | US RECO | 2011 | kw R404A | 54x13 | 1.1 |  | ZEROL 150 | 4
ECOULEMENT CUIVRE 1"3/8 + ISOLANT | [7 empty] | 0 | 50 | REF sporlan | 2011 | kw R404A |  |  | - | 0 |  | 67x13 | 1.65 |  | SHELL 2212 | 7
RESISTANCES D'ECOULEMENT | [7 empty] | 0 | 30 | - | 0 |  |  | 1/4 | US 052S | 7 | 3 | 80x13 | 2.06 |  | ARTIC 22 | 13.5
PROTECTION D'ECOULEMENT | [7 empty] | 0 | 20 | a SQ(eq TS2) | 43 |  |  | 3/8 | US 083S | 7 | 7 | 89x13 | 2.27 |  | BSE 32 | 18
[8 empty] | 0 |  | b SQE(eq TES2) | 46 |  |  | 1/2 | US 164S | 10 | 10 |  | 2.6 |  | BSE170 | 22
ELECTROVANNE |  |  |  |  | b V4S3(eq EVR3S) |  | 1 | 46 | 46 | c J8S( TS2) | 48 |  |  | 5/8 | US 165S | 11 | 17 | 10x19 | 1 |  | 160PZ | 33
VANNE A PRESSION CONSTANTE |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | d J8ES( TES2) | 52 |  |  | 7/8 | US 307S | 18 | 31 | 12x19 | 1 |  | / | 0
DETENDEUR |  |  |  |  | b SQE(eq TES2) |  | 1 | 46 | 46 | e AKV10 | 92 | [6 empty] | 15x19 | 1
DESHYDRATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 18x19 | 1.1
SCHRADER | [7 empty] | 0 | 3 | TUBES | PRIX 01/09/2011 | PRIX 2011 | DIAMETRE | regulateur | PRIX | marque |  | 22x19 | 1.1
[8 empty] | 0 |  | diam | CUIVRE | V a M | ISOLANT | REF |  |  |  | 28x19 | 1.22
METRES DE TUBES D'ASPIRATION |  |  |  |  | c 1/2 |  | 15 | 44.7 | 2.98 | - |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 35x19 | 1.37
METRES DE TUBES LIQUIDE |  |  |  |  | b 3/8 |  | 15 | 33 | 2.2 | a 1/4 | 1.45 | 10 | 8mm | DR983C | 95 | ELIWELL |  | 42x19 | 1.75
FIXATION DES TUBES |  |  |  |  | 0.7 |  | 15 | 54.39 | 3.626 | b 3/8 | 2.2 | 11 | 1Omm | DR985LX | 95 | ELIWELL |  | 54x19 | 2.31
METRES D'ISOLANTS |  |  |  |  | 12x19 |  | 15 | 15 | 1 | c 1/2 | 2.98 | 11 | 12mm | EKC202C | 50 | DANFOSS |  | 67x19 | 3.12
[8 empty] | 0 |  | d 5/8 | 3.65 | 11 | 15mm | EKC202D | 55 | DANFOSS |  | 80x19 | 3.86
CABLES ELECTRIQUES PUISSANCE |  |  |  |  | c 5G1,5 |  | 10 | 10 | 1 | e 3/4 | 4.47 | 16 | 18mm | EKC301 | 76 | DANFOSS |  | 89x19 | 6.6
CABLES ALARMES |  |  |  |  | b 4G1,5 |  | 10 | 8.5 | 0.85 | f 7/8 | 5.2 | 18 | 22mm | AKCC450 | 99 | DANFOSS |  | 107 x19 | 6.6
CABLES TELEPHONE |  |  |  |  | 1P 9/10 |  | 10 | 2.5 | 0.25 | g 1"1/8 | 6.5 | 25 | 28mm | AKC121B | - | DANFOSS |  |  | 8
BUS BELDEN |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | h 1"3/8 | 9.82 | 35 | 35mm | EKC414 | 229 | DANFOSS |  | 35x32 | 3.42
[8 empty] | 0 |  | i 1"5/8 | 11.53 | 46 | 42mm | AKC114 | 351 | DANFOSS |  | 42x32 | 4.27
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | j 2"1/8 | 20.96 | 68 | 54mm | AKC115 | 450 | DANFOSS |  | 54x32 | 5.2
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | k 2"5/8 | 32.9 | 94 | 67mm | AKC116 | 526 | DANFOSS |  | 67x32 | 6.4
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | l 3"1/8 | 48.73 | 119 | 80mm | AKCC550 | 233 | DANFOSS |  | 80x32 | 6.7
`-SONDES PT1000 5,5 m |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | m 3"5/8 | 56.78 |  | 88mm | AKCC750 | 417 | DANFOSS |  | 89x32 | 7.5
`-CAPTEUR DE PRESSION + CORDON |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | n 4"1/8 | 65.02 |  | 1O8mm |  |  |  |  | 1O8x32 | 10.71
`-AFFICHEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0
`-TBOX | [7 empty] | 0 | 60 | CABLES |  | CABLES |  | SONDES |  |  |  | COFFRET ELECTIQUES
`-CONSOLE DE PARAMETRAGE |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | type | prix SEPTEMBRE 2011 | type | prix 09/11 | TYPE | prix |  |  | TYPE | prix
[8 empty] | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  | - | 0 | -
COFFRET ELECTRIQUE POUR CF |  |  |  |  | TTL200 | POSITF 20V | 1 | 115 | 115 | a 3G1,5 | 0.6 | 1P 9/10 | 0.25 | AKS11 | 20 |  |  | TTL200 | 115 | POSITF 20V
ALARME HOMME ENFERME |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | b 4G1,5 | 0.85 | 3P 9/10 | 0.6 | AKS12 | 20 |  |  | TTL300 | 365 | NEGATIF 220V
ECLAIRAGE INTERIEURE | [6 empty] | 1 | 40 | 40 | c 5G1,5 | 1 | 10P 9/10 | 1.7 | PIQUER | 150 |  |  | u DINALEC | 150 | POSITF
CONTACT PORTE | [7 empty] | 15 |  | d 7G1,5 | 1.65 | - | 0 |  |  |  |  | v DINALEC | 400 | NEGATIF
DIVERS | [6 empty] | 1 | 50 | 50 | e 10G1,5 | 3.06 | 7703 LON | 0.6 | CAPTEURS
[10 empty] | f 12G1,5 | 2.66 | 8723 DAN | 0.7 | TYPE | prix |  |  | CONSOLE PARAMETRAGE
ACHAT MATERIEL | [7 empty] | 1402.79 |  | g 19G1,5 | 4.05 |  |  | - | 0 |  |  | TYPE | prix
[10 empty] | h 3G2,5 | 0.9 |  |  | AKS32R | 87 |  |  | - | 0
MARGE |  |  |  | X | 1.1 |  |  | 1543.069 |  | i 4G2,5 | 1.25 |  |  | AKS33 | 135 |  |  | AKA21 | 264
MAIN D'ŒUVRE RACCORDEMENT JOUR |  |  | 20 | X | 55 |  |  | 1100 |  | j 5G2,5 | 1.45
MAIN D'ŒUVRE DEPOSE |  |  |  | X | 55 |  |  | 0 |  | k 7G2,5 | 3.53
MAIN D'ŒUVRE DEPOSE DEPLACEMENT |  |  | 0 | X | 60 |  |  | 0 |  | l 12G2,5 | 4.17 |  |  | AFFICHEUR
[10 empty] | m 19G2,5 | 7.06 |  |  | TYPE | prix
MONTANT TOTAL HT : | [7 empty] | 2643.069 |  | n 4G4 | 1.95 |  |  | - | 0
[10 empty] | o 5G4 | 2.1 |  |  | AKA14 | 59
OPTION | TRAVAUX DE NUIT |  | 0 | X | 30 |  |  | 0 |  | p 4G6 | 2.9 |  |  | AKA15 | 60
[10 empty] | q 5G6 | 3.2 |  |  | EKA164B | 35
[10 empty] | r 4G10 | 4.65
[10 empty] | s 5G10 | 5.2 |  |  | ALARME HOMME ENFERME
[10 empty] | t 4G16 | 7.15 |  |  | TYPE | prix
[10 empty] | u 5G16 | 7.9 |  |  | - | 0
[14 empty] | DINALEC | 65
[14 empty] | ELIWELL | 195
[14 empty] | ELREHA | 420
[14 empty] | TOTALINE | 170

## CFNEG3M3
CAEN FROID 14111 LOUVIGNY
DATE : | 2020-04-28 | CLIENT : | COLLEGE ORBEC |  |  |  | N°
POSTE : | cf NEGATIVE |  |  |  |  | VOLUME (m3) : | 2.5
Rep : | [5 empty] | BESOINS (w) : | 600
[6 empty] | T°int (°c) : | -20
NBR
GROUPE FROID |  | WIN AJ2446Z |  |  | 684 W | -30/+32°C amb | 1 | 880 | 880 | VEM | REF | PRIX | capacite | VPC | REF | PRIX | capacite | DIAMETRE | PRIX
CHASSIS SUPPORT | [6 empty] | 0.5 | 50 | 100 | diam | PARKER | 2011 | kw R404A | diam | SPORLAN |  | kw R404A | ISOLANT | ISOLANT |  | REF | PRIX
CAPOTAGE | [7 empty] | 0 | 0 |  | - | 0 |  |  | - | 0 |  | - |  |  | a RS50 | 35
FLUIDE FRIGORIGENE |  |  |  |  | c XP40 |  | 3 | 102 | 34 | 1/4 | a V4S2(eq EVR2S) | 33 | 2.2 | 1/2 | a ORIT 6B12(eq KVP12S) | 95 | 3.6 | 10x13 | 0.5 |  | b R407 C | 33
LIGNE LIQUIDE (deshy+ voyant) | [7 empty] | 0 | 50 | 1/4 | b V4S3(eq EVR3S) | 46 | 3.8 | 5/8 | b ORIT 6B58(eq KVP15S) | 95 | 3.6 | 12x13 | 0.5 |  | c XP40 | 34
PRESSOSTATS | [7 empty] | 0 | 50 | 3/8 | c V8S3(eq EVR6S) | 48 | 11 | 7/8 | c ORIT 6B78(eq KVP22S) | 110 | 3.6 | 15x13 | 0.5 |  | d R404A | 65
CABLES ELECTRIQUES PUISSANCE |  |  |  |  | h 3G2,5 |  | 10 | 9 | 0.9 | 1/2 | d V13S4(eq EVR10S) | 50 | 26 | 1"1/8 | d ORIT10B118(eq KVP28S) | 150 | 7.7 | 18x13 | 0.5 |  | e R134A | 23
[8 empty] | 0 |  | 5/8 | e V19S5(eq EVR15S) | 56 | 36 | 1"3/8 | e ORIT 10B 138(eq KVP 35S) | 150 | 7.7 | 22x13 | 0.6 |  | f MO29 | 15.55
EVAPORATEUR XR90 600W DT7 AVEC KIT DEG | [6 empty] | 1 | 355 | 355 | 7/8 | f V23S7(eq EVR20S) | 90 | 70 |  |  |  |  | 28x13 | 0.7 |  | g MO49 | 15.55
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 35x13 | 0.8 |  | h R410A | 33
SUPPORTAGE | [6 empty] | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | DESHY | REF | PRIX | capacite | 42x13 | 0.82 |  | i /
ECOULEMENT PVC BLANC | [6 empty] | 1 | 20 | 20 | detendeur | PRIX | capacite |  | diam | US RECO | 2011 | kw R404A | 54x13 | 1.1 |  | ZEROL 150 | 4
ECOULEMENT CUIVRE 1"3/8 + ISOLANT | [6 empty] | 1 | 50 | 50 | REF sporlan | 2011 | kw R404A |  |  | - | 0 |  | 67x13 | 1.65 |  | SHELL 2212 | 7
RESISTANCES D'ECOULEMENT | [6 empty] | 1 | 30 | 30 | - | 0 |  |  | 1/4 | US 052S | 7 | 3 | 80x13 | 2.06 |  | ARTIC 22 | 14
PROTECTION D'ECOULEMENT | [7 empty] | 0 | 20 | a TN2 | 48 |  |  | 3/8 | US 083S | 7 | 7 | 89x13 | 2.27 |  | BSE 32 | 18
[8 empty] | 0 |  | b TEN2 | 52 |  |  | 1/2 | US 164S | 10 | 10 |  | 2.6 |  | BSE170 | 22
ELECTROVANNE |  |  |  |  | b V4S3(eq EVR3S) |  | 1 | 46 | 46 | c J8S( TS2) | 52 |  |  | 5/8 | US 165S | 11 | 17 | 10x19 | 1 |  | 160PZ | 33
VANNE A PRESSION CONSTANTE |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | d J8ES( TES2) | 60 |  |  | 7/8 | US 307S | 18 | 31 | 12x19 | 1 |  | / | 0
DETENDEUR |  |  |  |  | d J8ES( TES2) |  | 1 | 60 | 60 | e AKV10 | 92 | [6 empty] | 15x19 | 1
DESHYDRATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 18x19 | 1.1
SCHRADER | [7 empty] | 0 | 3 | TUBES | PRIX 01/09/2011 | PRIX 2011 | DIAMETRE | regulateur | PRIX | marque |  | 22x19 | 1.1
[8 empty] | 0 |  | diam | CUIVRE | V a M | ISOLANT | REF |  |  |  | 28x19 | 1.22
METRES DE TUBES D'ASPIRATION |  |  |  |  | c 1/2 |  | 10 | 29.8 | 2.98 | - |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 35x19 | 1.37
METRES DE TUBES LIQUIDE |  |  |  |  | b 3/8 |  | 10 | 22 | 2.2 | a 1/4 | 1.45 | 10 | 8mm | DR983C | 95 | ELIWELL |  | 42x19 | 1.75
FIXATION DES TUBES |  |  |  |  | 0.7 |  | 10 | 36.26 | 3.626 | b 3/8 | 2.2 | 11 | 1Omm | DR985LX | 95 | ELIWELL |  | 54x19 | 2.31
METRES D'ISOLANTS |  |  |  |  | 12x19 |  | 10 | 10 | 1 | c 1/2 | 2.98 | 11 | 12mm | EKC202C | 50 | DANFOSS |  | 67x19 | 3.12
[8 empty] | 0 |  | d 5/8 | 3.65 | 11 | 15mm | EKC202D | 55 | DANFOSS |  | 80x19 | 3.86
CABLES ELECTRIQUES PUISSANCE |  |  |  |  | c 5G1,5 |  | 30 | 30 | 1 | e 3/4 | 4.47 | 16 | 18mm | EKC301 | 76 | DANFOSS |  | 89x19 | 6.6
CABLES ALARMES |  |  |  |  | b 4G1,5 |  | 30 | 25.5 | 0.85 | f 7/8 | 5.2 | 18 | 22mm | AKCC450 | 99 | DANFOSS |  | 107 x19 | 6.6
CABLES TELEPHONE |  |  |  |  | 1P 9/10 |  | 10 | 2.5 | 0.25 | g 1"1/8 | 6.5 | 25 | 28mm | AKC121B | - | DANFOSS |  |  | 8
BUS BELDEN |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | h 1"3/8 | 9.82 | 35 | 35mm | EKC414 | 229 | DANFOSS |  | 35x32 | 3.42
[8 empty] | 0 |  | i 1"5/8 | 11.53 | 46 | 42mm | AKC114 | 351 | DANFOSS |  | 42x32 | 4.27
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | j 2"1/8 | 20.96 | 68 | 54mm | AKC115 | 450 | DANFOSS |  | 54x32 | 5.2
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | k 2"5/8 | 32.9 | 94 | 67mm | AKC116 | 526 | DANFOSS |  | 67x32 | 6.4
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | l 3"1/8 | 48.73 | 119 | 80mm | AKCC550 | 233 | DANFOSS |  | 80x32 | 6.7
`-SONDES PT1000 5,5 m |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | m 3"5/8 | 56.78 |  | 88mm | AKCC750 | 417 | DANFOSS |  | 89x32 | 7.5
`-CAPTEUR DE PRESSION + CORDON |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | n 4"1/8 | 65.02 |  | 1O8mm |  |  |  |  | 1O8x32 | 10.71
`-AFFICHEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0
`-TBOX | [7 empty] | 0 | 60 | CABLES |  | CABLES |  | SONDES |  |  |  | COFFRET ELECTIQUES
`-CONSOLE DE PARAMETRAGE |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | type | prix SEPTEMBRE 2011 | type | prix 09/11 | TYPE | prix |  |  | TYPE | prix
[8 empty] | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  | - | 0 | -
COFFRET ELECTRIQUE POUR CF |  |  |  |  | TTL200 | - | 1 | 115 | 115 | a 3G1,5 | 0.6 | 1P 9/10 | 0.25 | AKS11 | 20 |  |  | TTL200 | 115 | POSITF 20V
ALARME HOMME ENFERME |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | b 4G1,5 | 0.85 | 3P 9/10 | 0.6 | AKS12 | 20 |  |  | TTL300 | 365 | NEGATIF 220V
ECLAIRAGE INTERIEURE | [6 empty] | 1 | 70 | 70 | c 5G1,5 | 1 | 10P 9/10 | 1.7 | PIQUER | 150 |  |  | u DINALEC | 150 | POSITF
[8 empty] | 0 |  | d 7G1,5 | 1.65 | - | 0 |  |  |  |  | v DINALEC | 400 | NEGATIF
DIVERS | [6 empty] | 1 | 50 | 50 | e 10G1,5 | 3.06 | 7703 LON | 0.6 | CAPTEURS
[10 empty] | f 12G1,5 | 2.66 | 8723 DAN | 0.7 | TYPE | prix |  |  | CONSOLE PARAMETRAGE
ACHAT MATERIEL | [7 empty] | 2043.06 |  | g 19G1,5 | 4.05 |  |  | - | 0 |  |  | TYPE | prix
[10 empty] | h 3G2,5 | 0.9 |  |  | AKS32R | 87 |  |  | - | 0
MARGE |  |  |  | X | 1.1 |  |  | 2247.366 |  | i 4G2,5 | 1.25 |  |  | AKS33 | 135 |  |  | AKA21 | 264
MAIN D'ŒUVRE RACCORDEMENT JOUR |  |  | 32 | X | 55 |  |  | 1760 |  | j 5G2,5 | 1.45
MAIN D'ŒUVRE RACCORDEMENT NUIT |  |  | 0 | X | 90 |  |  | 0 |  | k 7G2,5 | 3.53
LEVAGE |  |  | 1 | X | 90 |  |  | 90 |  | l 12G2,5 | 4.17 |  |  | AFFICHEUR
[10 empty] | m 19G2,5 | 7.06 |  |  | TYPE | prix
MONTANT TOTAL HT : | [7 empty] | 4097.366 |  | n 4G4 | 1.95 |  |  | - | 0
[10 empty] | o 5G4 | 2.1 |  |  | AKA14 | 59
OPTION | TRAVAUX DE NUIT |  | 0 | X | 30 |  |  | 0 |  | p 4G6 | 2.9 |  |  | AKA15 | 60
[10 empty] | q 5G6 | 3.2 |  |  | EKA164B | 35
[10 empty] | r 4G10 | 4.65
[10 empty] | s 5G10 | 5.2 |  |  | ALARME HOMME ENFERME
[10 empty] | t 4G16 | 7.15 |  |  | TYPE | prix
[10 empty] | u 5G16 | 7.9 |  |  | - | 0
[14 empty] | DINALEC | 65
[14 empty] | ELIWELL | 195
[14 empty] | ELREHA | 420
[14 empty] | TOTALINE | 170

## CFNEG8M3
CAEN FROID 14111 LOUVIGNY
DATE : | 2013-06-17 | CLIENT : | GROUPE SCOLAIRE CRIQUETOT SUR OUVILLE |  |  |  | N°
POSTE : | CF 3 NEGATIVE OPTION |  |  |  |  | VOLUME (m3) : | 8.4
Rep : | [5 empty] | BESOINS (w) : | 1100
[6 empty] | T°int (°c) : | -20
NBR
GROUPE FROID |  | FH2480ZBR |  |  | 1252 W | -30/+32°C amb | 1 | 770 | 100 | VEM | REF | PRIX | capacite | VPC | REF | PRIX | capacite | DIAMETRE | PRIX
CHASSIS SUPPORT | [7 empty] | 0 | 100 | diam | PARKER | 2011 | kw R404A | diam | SPORLAN |  | kw R404A | ISOLANT | ISOLANT |  | REF
CAPOTAGE S | [6 empty] | 1 | 295 | 0 |  | - | 0 |  |  | - | 0 |  | - |  |  | a R22
FLUIDE FRIGORIGENE |  |  |  |  | d R404A |  | 4 | 0 | 0 | 1/4 | a V4S2(eq EVR2S) | 33 | 2.2 | 1/2 | a ORIT 6B12(eq KVP12S) | 91 | 3.6 | 10x13 | 0.5 |  | b R407 C
LIGNE LIQUIDE (deshy+ voyant) | [6 empty] | 1 | 50 | 50 | 1/4 | b V4S3(eq EVR3S) | 40 | 3.8 | 5/8 | b ORIT 6B58(eq KVP15S) | 91 | 3.6 | 12x13 | 0.5 |  | c MO 79
PRESSOSTATS | [6 empty] | 1 | 50 | 50 | 3/8 | c V8S3(eq EVR6S) | 41 | 11 | 7/8 | c ORIT 6B78(eq KVP22S) | 91 | 3.6 | 15x13 | 0.5 |  | d R404A
CABLES ELECTRIQUES PUISSANCE |  |  |  |  | h 3G2,5 |  | 20 | 18 | 0.9 | 1/2 | d V13S4(eq EVR10S) | 46 | 26 | 1"1/8 | d ORIT10B118(eq KVP28S) | 147 | 7.7 | 18x13 | 0.5 |  | e R134A
[8 empty] | 0 |  | 5/8 | e V19S5(eq EVR15S) | 54 | 36 | 1"3/8 | e ORIT 10B 138(eq KVP 35S) | 147 | 7.7 | 22x13 | 0.6 |  | f MO29
EVAPORATEUR CTE029M6ED 1100W DT6,5 | [6 empty] | 1 | 325 | 50 | 7/8 | f V23S7(eq EVR20S) | 85 | 70 |  |  |  |  | 28x13 | 0.7 |  | g MO49
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 35x13 | 0.8 |  | h R410A
SUPPORTAGE | [6 empty] | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | DESHY | REF | PRIX | capacite | 42x13 | 0.82 |  | i /
ECOULEMENT PVC BLANC | [7 empty] | 0 | 20 | detendeur | PRIX | capacite |  | diam | US RECO | 2011 | kw R404A | 54x13 | 1.1 |  | ZEROL 150
ECOULEMENT CUIVRE 1"3/8 + ISOLANT | [6 empty] | 1 | 50 | 50 | REF sporlan | 2011 | kw R404A |  |  | - | 0 |  | 67x13 | 1.65 |  | SHELL 2212
RESISTANCES D'ECOULEMENT | [7 empty] | 0 | 30 | - | 0 |  |  | 1/4 | US 052S | 7 | 3 | 80x13 | 2.06 |  | ARTIC 22
PROTECTION D'ECOULEMENT | [7 empty] | 0 | 20 | a SQ(eq TS2) | 38 |  |  | 3/8 | US 083S | 7 | 7 | 89x13 | 2.27 |  | BSE 32
[8 empty] | 0 |  | b SQE(eq TES2) | 41 |  |  | 1/2 | US 164S | 10 | 10 |  | 2.6 |  | BSE170
ELECTROVANNE |  |  |  |  | b V4S3(eq EVR3S) |  | 1 | 40 | 40 | c J8S( TS2) | 48 |  |  | 5/8 | US 165S | 11 | 17 | 10x19 | 1 |  | 160PZ
VANNE A PRESSION CONSTANTE |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | d J8ES( TES2) | 52 |  |  | 7/8 | US 307S | 18 | 31 | 12x19 | 1 |  | /
DETENDEUR |  |  |  |  | b SQE(eq TES2) |  | 1 | 41 | 41 | e AKV10 | 92 | [6 empty] | 15x19 | 1
DESHYDRATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 18x19 | 1.1
SCHRADER | [7 empty] | 0 | 3 | TUBES | PRIX 01/09/2011 | PRIX 2011 | DIAMETRE | regulateur | PRIX | marque |  | 22x19 | 1.1
[8 empty] | 0 |  | diam | CUIVRE | V a M | ISOLANT | REF |  |  |  | 28x19 | 1.22
METRES DE TUBES D'ASPIRATION |  |  |  |  | e 3/4 |  | 20 | 89.4 | 4.47 | - |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 35x19 | 1.37
METRES DE TUBES LIQUIDE |  |  |  |  | b 3/8 |  | 20 | 44 | 2.2 | a 1/4 | 1.45 | 10 | 8mm | DR983C | 95 | ELIWELL |  | 42x19 | 1.75
FIXATION DES TUBES |  |  |  |  | 0.7 |  | 20 | 93.38 | 4.669 | b 3/8 | 2.2 | 11 | 1Omm | DR985LX | 95 | ELIWELL |  | 54x19 | 2.31
METRES D'ISOLANTS |  |  |  |  | 18x19 |  | 20 | 22 | 1.1 | c 1/2 | 2.98 | 11 | 12mm | EKC202C | 50 | DANFOSS |  | 67x19 | 3.12
[8 empty] | 0 |  | d 5/8 | 3.65 | 11 | 15mm | EKC202D | 55 | DANFOSS |  | 80x19 | 3.86
CABLES ELECTRIQUES PUISSANCE |  |  |  |  | c 5G1,5 |  | 30 | 30 | 1 | e 3/4 | 4.47 | 16 | 18mm | EKC301 | 76 | DANFOSS |  | 89x19 | 6.6
CABLES ALARMES |  |  |  |  | b 4G1,5 |  | 30 | 25.5 | 0.85 | f 7/8 | 5.2 | 18 | 22mm | AKCC450 | 99 | DANFOSS |  | 107 x19 | 6.6
CABLES TELEPHONE |  |  |  |  | 1P 9/10 |  | 10 | 2.5 | 0.25 | g 1"1/8 | 6.5 | 25 | 28mm | AKC121B | - | DANFOSS |  |  | 8
BUS BELDEN |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | h 1"3/8 | 9.82 | 35 | 35mm | EKC414 | 229 | DANFOSS |  | 35x32 | 3.42
[8 empty] | 0 |  | i 1"5/8 | 11.53 | 46 | 42mm | AKC114 | 351 | DANFOSS |  | 42x32 | 4.27
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | j 2"1/8 | 20.96 | 68 | 54mm | AKC115 | 450 | DANFOSS |  | 54x32 | 5.2
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | k 2"5/8 | 32.9 | 94 | 67mm | AKC116 | 526 | DANFOSS |  | 67x32 | 6.4
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | l 3"1/8 | 48.73 | 119 | 80mm | AKCC550 | 233 | DANFOSS |  | 80x32 | 6.7
`-SONDES PT1000 5,5 m |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | m 3"5/8 | 56.78 |  | 88mm | AKCC750 | 417 | DANFOSS |  | 89x32 | 7.5
`-CAPTEUR DE PRESSION + CORDON |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | n 4"1/8 | 65.02 |  | 1O8mm |  |  |  |  | 1O8x32 | 10.71
`-AFFICHEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0
`-TBOX | [7 empty] | 0 | 60 | CABLES |  | CABLES |  | SONDES |  |  |  | COFFRET ELECTIQUES
`-CONSOLE DE PARAMETRAGE |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | type | prix SEPTEMBRE 2011 | type | prix 09/11 | TYPE | prix |  |  | TYPE | prix
[8 empty] | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  | - | 0 | -
COFFRET ELECTRIQUE POUR CF |  |  |  |  | - | - | 1 | 410 | 0 | a 3G1,5 | 0.6 | 1P 9/10 | 0.25 | AKS11 | 20 |  |  | TTL200 | 115 | POSITF 20V
ALARME HOMME ENFERME |  |  | COUP POING |  | - |  | 1 | 35 | 0 | b 4G1,5 | 0.85 | 3P 9/10 | 0.6 | AKS12 | 20 |  |  | TTL300 | 365 | NEGATIF 220V
ECLAIRAGE INTERIEURE | [6 empty] | 1 | 40 | 40 | c 5G1,5 | 1 | 10P 9/10 | 1.7 | PIQUER | 150 |  |  | u DINALEC | 150 | POSITF
[8 empty] | 0 |  | d 7G1,5 | 1.65 | - | 0 |  |  |  |  | v DINALEC | 400 | NEGATIF
DIVERS | [6 empty] | 1 | 50 | 50 | e 10G1,5 | 3.06 | 7703 LON | 0.6 | CAPTEURS
[10 empty] | f 12G1,5 | 2.66 | 8723 DAN | 0.7 | TYPE | prix |  |  | CONSOLE PARAMETRAGE
ACHAT MATERIEL | [7 empty] | 2530.78 |  | g 19G1,5 | 4.05 |  |  | - | 0 |  |  | TYPE | prix
[10 empty] | h 3G2,5 | 0.9 |  |  | AKS32R | 87 |  |  | - | 0
MARGE |  |  |  | X | 1.1 |  |  | 2783.858 |  | i 4G2,5 | 1.25 |  |  | AKS33 | 135 |  |  | AKA21 | 264
MAIN D'ŒUVRE RACCORDEMENT JOUR |  |  | 32 | X | 55 |  |  | 1760 |  | j 5G2,5 | 1.45
MAIN D'ŒUVRE RACCORDEMENT NUIT |  |  | 0 | X | 90 |  |  | 0 |  | k 7G2,5 | 3.53
MAIN D'ŒUVRE DEPOSE DEPLACEMENT |  |  | 0 | X | 60 |  |  | 0 |  | l 12G2,5 | 4.17 |  |  | AFFICHEUR
[10 empty] | m 19G2,5 | 7.06 |  |  | TYPE | prix
MONTANT TOTAL HT : | [7 empty] | 4543.858 |  | n 4G4 | 1.95 |  |  | - | 0
[10 empty] | o 5G4 | 2.1 |  |  | AKA14 | 59
OPTION | TRAVAUX DE NUIT |  | 0 | X | 30 |  |  | 0 |  | p 4G6 | 2.9 |  |  | AKA15 | 60
[10 empty] | q 5G6 | 3.2 |  |  | EKA164B | 35
[10 empty] | r 4G10 | 4.65
[10 empty] | s 5G10 | 5.2 |  |  | ALARME HOMME ENFERME
[10 empty] | t 4G16 | 7.15 |  |  | TYPE | prix
[10 empty] | u 5G16 | 7.9 |  |  | - | 0
[14 empty] | DINALEC | 65
[14 empty] | ELIWELL | 195
[14 empty] | ELREHA | 420
[14 empty] | TOTALINE | 170

## CF BOF6M3
CAEN FROID 14111 LOUVIGNY
DATE : | 2020-04-28 | CLIENT : | COLLEGE ORBEC |  |  |  | N°
POSTE : | cf BOF |  |  |  |  | VOLUME (m3) : | 6.6
Rep : | [5 empty] | BESOINS (w) : | 1000
[6 empty] | T°int (°c) : | 2/4
NBR
GROUPE FROID |  | WIN AJ9480Z |  |  | 1092 W | -10/+32°C amb | 1 | 760 | 760 | VEM | REF | PRIX | capacite | VPC | REF | PRIX | capacite | DIAMETRE | PRIX
CHASSIS SUPPORT | [6 empty] | 0.5 | 50 | 100 | diam | PARKER | 2011 | kw R404A | diam | SPORLAN |  | kw R404A | ISOLANT | ISOLANT |  | REF | PRIX
CAPOTAGE | [7 empty] | 0 | 0 |  | - | 0 |  |  | - | 0 |  | - |  |  | a RS50 | 35
FLUIDE FRIGORIGENE |  |  |  |  | c XP40 |  | 4 | 136 | 34 | 1/4 | a V4S2(eq EVR2S) | 33 | 2.2 | 1/2 | a ORIT 6B12(eq KVP12S) | 95 | 3.6 | 10x13 | 0.5 |  | b R407 C | 33
LIGNE LIQUIDE (deshy+ voyant) | [7 empty] | 0 | 50 | 1/4 | b V4S3(eq EVR3S) | 46 | 3.8 | 5/8 | b ORIT 6B58(eq KVP15S) | 95 | 3.6 | 12x13 | 0.5 |  | c XP40 | 34
PRESSOSTATS | [7 empty] | 0 | 50 | 3/8 | c V8S3(eq EVR6S) | 48 | 11 | 7/8 | c ORIT 6B78(eq KVP22S) | 110 | 3.6 | 15x13 | 0.5 |  | d R404A | 65
CABLES ELECTRIQUES PUISSANCE |  |  |  |  | h 3G2,5 |  | 10 | 9 | 0.9 | 1/2 | d V13S4(eq EVR10S) | 50 | 26 | 1"1/8 | d ORIT10B118(eq KVP28S) | 150 | 7.7 | 18x13 | 0.5 |  | e R134A | 23
[8 empty] | 0 |  | 5/8 | e V19S5(eq EVR15S) | 56 | 36 | 1"3/8 | e ORIT 10B 138(eq KVP 35S) | 150 | 7.7 | 22x13 | 0.6 |  | f MO29 | 15.55
EVAPORATEUR MR120 1040W DT7 | [6 empty] | 1 | 290 | 290 | 7/8 | f V23S7(eq EVR20S) | 90 | 70 |  |  |  |  | 28x13 | 0.7 |  | g MO49 | 15.55
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 35x13 | 0.8 |  | h R410A | 33
SUPPORTAGE | [6 empty] | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | DESHY | REF | PRIX | capacite | 42x13 | 0.82 |  | i /
ECOULEMENT PVC BLANC | [6 empty] | 1 | 20 | 20 | detendeur | PRIX | capacite |  | diam | US RECO | 2011 | kw R404A | 54x13 | 1.1 |  | ZEROL 150 | 4
ECOULEMENT CUIVRE 1"3/8 + ISOLANT | [7 empty] | 0 | 50 | REF sporlan | 2011 | kw R404A |  |  | - | 0 |  | 67x13 | 1.65 |  | SHELL 2212 | 7
RESISTANCES D'ECOULEMENT | [7 empty] | 0 | 30 | - | 0 |  |  | 1/4 | US 052S | 7 | 3 | 80x13 | 2.06 |  | ARTIC 22 | 14
PROTECTION D'ECOULEMENT | [7 empty] | 0 | 20 | a TN2 | 48 |  |  | 3/8 | US 083S | 7 | 7 | 89x13 | 2.27 |  | BSE 32 | 18
[8 empty] | 0 |  | b TEN2 | 52 |  |  | 1/2 | US 164S | 10 | 10 |  | 2.6 |  | BSE170 | 22
ELECTROVANNE |  |  |  |  | b V4S3(eq EVR3S) |  | 1 | 46 | 46 | c J8S( TS2) | 52 |  |  | 5/8 | US 165S | 11 | 17 | 10x19 | 1 |  | 160PZ | 33
VANNE A PRESSION CONSTANTE |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | d J8ES( TES2) | 60 |  |  | 7/8 | US 307S | 18 | 31 | 12x19 | 1 |  | / | 0
DETENDEUR |  |  |  |  | d J8ES( TES2) |  | 1 | 60 | 60 | e AKV10 | 92 | [6 empty] | 15x19 | 1
DESHYDRATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 18x19 | 1.1
SCHRADER | [7 empty] | 0 | 3 | TUBES | PRIX 01/09/2011 | PRIX 2011 | DIAMETRE | regulateur | PRIX | marque |  | 22x19 | 1.1
[8 empty] | 0 |  | diam | CUIVRE | V a M | ISOLANT | REF |  |  |  | 28x19 | 1.22
METRES DE TUBES D'ASPIRATION |  |  |  |  | c 1/2 |  | 10 | 29.8 | 2.98 | - |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 35x19 | 1.37
METRES DE TUBES LIQUIDE |  |  |  |  | b 3/8 |  | 10 | 22 | 2.2 | a 1/4 | 1.45 | 10 | 8mm | DR983C | 95 | ELIWELL |  | 42x19 | 1.75
FIXATION DES TUBES |  |  |  |  | 0.7 |  | 10 | 36.26 | 3.626 | b 3/8 | 2.2 | 11 | 1Omm | DR985LX | 95 | ELIWELL |  | 54x19 | 2.31
METRES D'ISOLANTS |  |  |  |  | 12x19 |  | 10 | 10 | 1 | c 1/2 | 2.98 | 11 | 12mm | EKC202C | 50 | DANFOSS |  | 67x19 | 3.12
[8 empty] | 0 |  | d 5/8 | 3.65 | 11 | 15mm | EKC202D | 55 | DANFOSS |  | 80x19 | 3.86
CABLES ELECTRIQUES PUISSANCE |  |  |  |  | c 5G1,5 |  | 30 | 30 | 1 | e 3/4 | 4.47 | 16 | 18mm | EKC301 | 76 | DANFOSS |  | 89x19 | 6.6
CABLES ALARMES |  |  |  |  | b 4G1,5 |  | 30 | 25.5 | 0.85 | f 7/8 | 5.2 | 18 | 22mm | AKCC450 | 99 | DANFOSS |  | 107 x19 | 6.6
CABLES TELEPHONE |  |  |  |  | 1P 9/10 |  | 10 | 2.5 | 0.25 | g 1"1/8 | 6.5 | 25 | 28mm | AKC121B | - | DANFOSS |  |  | 8
BUS BELDEN |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | h 1"3/8 | 9.82 | 35 | 35mm | EKC414 | 229 | DANFOSS |  | 35x32 | 3.42
[8 empty] | 0 |  | i 1"5/8 | 11.53 | 46 | 42mm | AKC114 | 351 | DANFOSS |  | 42x32 | 4.27
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | j 2"1/8 | 20.96 | 68 | 54mm | AKC115 | 450 | DANFOSS |  | 54x32 | 5.2
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | k 2"5/8 | 32.9 | 94 | 67mm | AKC116 | 526 | DANFOSS |  | 67x32 | 6.4
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | l 3"1/8 | 48.73 | 119 | 80mm | AKCC550 | 233 | DANFOSS |  | 80x32 | 6.7
`-SONDES PT1000 5,5 m |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | m 3"5/8 | 56.78 |  | 88mm | AKCC750 | 417 | DANFOSS |  | 89x32 | 7.5
`-CAPTEUR DE PRESSION + CORDON |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | n 4"1/8 | 65.02 |  | 1O8mm |  |  |  |  | 1O8x32 | 10.71
`-AFFICHEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0
`-TBOX | [7 empty] | 0 | 60 | CABLES |  | CABLES |  | SONDES |  |  |  | COFFRET ELECTIQUES
`-CONSOLE DE PARAMETRAGE |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | type | prix SEPTEMBRE 2011 | type | prix 09/11 | TYPE | prix |  |  | TYPE | prix
[8 empty] | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  | - | 0 | -
COFFRET ELECTRIQUE POUR CF |  |  |  |  | TTL200 | - | 1 | 115 | 115 | a 3G1,5 | 0.6 | 1P 9/10 | 0.25 | AKS11 | 20 |  |  | TTL200 | 115 | POSITF 20V
ALARME HOMME ENFERME |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | b 4G1,5 | 0.85 | 3P 9/10 | 0.6 | AKS12 | 20 |  |  | TTL300 | 365 | NEGATIF 220V
ECLAIRAGE INTERIEURE | [6 empty] | 1 | 70 | 70 | c 5G1,5 | 1 | 10P 9/10 | 1.7 | PIQUER | 150 |  |  | u DINALEC | 150 | POSITF
[8 empty] | 0 |  | d 7G1,5 | 1.65 | - | 0 |  |  |  |  | v DINALEC | 400 | NEGATIF
DIVERS | [6 empty] | 1 | 50 | 50 | e 10G1,5 | 3.06 | 7703 LON | 0.6 | CAPTEURS
[10 empty] | f 12G1,5 | 2.66 | 8723 DAN | 0.7 | TYPE | prix |  |  | CONSOLE PARAMETRAGE
ACHAT MATERIEL | [7 empty] | 1812.06 |  | g 19G1,5 | 4.05 |  |  | - | 0 |  |  | TYPE | prix
[10 empty] | h 3G2,5 | 0.9 |  |  | AKS32R | 87 |  |  | - | 0
MARGE |  |  |  | X | 1.1 |  |  | 1993.266 |  | i 4G2,5 | 1.25 |  |  | AKS33 | 135 |  |  | AKA21 | 264
MAIN D'ŒUVRE RACCORDEMENT JOUR |  |  | 28 | X | 55 |  |  | 1540 |  | j 5G2,5 | 1.45
MAIN D'ŒUVRE RACCORDEMENT NUIT |  |  | 0 | X | 90 |  |  | 0 |  | k 7G2,5 | 3.53
LEVAGE |  |  | 1 | X | 90 |  |  | 90 |  | l 12G2,5 | 4.17 |  |  | AFFICHEUR
[10 empty] | m 19G2,5 | 7.06 |  |  | TYPE | prix
MONTANT TOTAL HT : | [7 empty] | 3623.266 |  | n 4G4 | 1.95 |  |  | - | 0
[10 empty] | o 5G4 | 2.1 |  |  | AKA14 | 59
OPTION | TRAVAUX DE NUIT |  | 0 | X | 30 |  |  | 0 |  | p 4G6 | 2.9 |  |  | AKA15 | 60
[10 empty] | q 5G6 | 3.2 |  |  | EKA164B | 35
[10 empty] | r 4G10 | 4.65
[10 empty] | s 5G10 | 5.2 |  |  | ALARME HOMME ENFERME
[10 empty] | t 4G16 | 7.15 |  |  | TYPE | prix
[10 empty] | u 5G16 | 7.9 |  |  | - | 0
[14 empty] | DINALEC | 65
[14 empty] | ELIWELL | 195
[14 empty] | ELREHA | 420
[14 empty] | TOTALINE | 170

## CF BOF8M3
CAEN FROID 14111 LOUVIGNY
DATE : | 2020-04-24 | CLIENT : | GROUPE SCOLAIRE CRIQUETOT SUR OUVILLE |  |  |  | N°
POSTE : | chambre cf2 |  |  |  |  | VOLUME (m3) : | 9
Rep : | [5 empty] | BESOINS (w) : | 1100
[6 empty] | T°int (°c) : | 2/4
NBR
GROUPE FROID |  | CAJ4492 |  |  | 1143 W | -10/+32°C amb | 1 | 615 | 100 | VEM | REF | PRIX | capacite | VPC | REF | PRIX | capacite | DIAMETRE | PRIX
CHASSIS SUPPORT | [7 empty] | 0 | 100 | diam | PARKER | 2011 | kw R404A | diam | SPORLAN |  | kw R404A | ISOLANT | ISOLANT |  | REF
CAPOTAGE XS | [7 empty] | 160 | 0 |  | - | 0 |  |  | - | 0 |  | - |  |  | a R22
FLUIDE FRIGORIGENE |  |  |  |  | e R134A |  | 4 | 0 | 0 | 1/4 | a V4S2(eq EVR2S) | 33 | 2.2 | 1/2 | a ORIT 6B12(eq KVP12S) | 91 | 3.6 | 10x13 | 0.5 |  | b R407 C
LIGNE LIQUIDE (deshy+ voyant) | [7 empty] | INCLUS | 50 | 1/4 | b V4S3(eq EVR3S) | 40 | 3.8 | 5/8 | b ORIT 6B58(eq KVP15S) | 91 | 3.6 | 12x13 | 0.5 |  | c MO 79
PRESSOSTATS | [6 empty] | 1 | 50 | 50 | 3/8 | c V8S3(eq EVR6S) | 41 | 11 | 7/8 | c ORIT 6B78(eq KVP22S) | 91 | 3.6 | 15x13 | 0.5 |  | d R404A
CABLES ELECTRIQUES PUISSANCE |  |  |  |  | h 3G2,5 |  | 20 | 18 | 0.9 | 1/2 | d V13S4(eq EVR10S) | 46 | 26 | 1"1/8 | d ORIT10B118(eq KVP28S) | 147 | 7.7 | 18x13 | 0.5 |  | e R134A
[8 empty] | 0 |  | 5/8 | e V19S5(eq EVR15S) | 54 | 36 | 1"3/8 | e ORIT 10B 138(eq KVP 35S) | 147 | 7.7 | 22x13 | 0.6 |  | f MO29
EVAPORATEUR MR110 1000W DT8 | [6 empty] | 1 | 250 | 50 | 7/8 | f V23S7(eq EVR20S) | 85 | 70 |  |  |  |  | 28x13 | 0.7 |  | g MO49
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 35x13 | 0.8 |  | h R410A
SUPPORTAGE | [6 empty] | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | DESHY | REF | PRIX | capacite | 42x13 | 0.82 |  | i /
ECOULEMENT PVC BLANC | [6 empty] | 1 | 20 | 20 | detendeur | PRIX | capacite |  | diam | US RECO | 2011 | kw R404A | 54x13 | 1.1 |  | ZEROL 150
ECOULEMENT CUIVRE 1"3/8 + ISOLANT | [7 empty] | 0 | 50 | REF sporlan | 2011 | kw R404A |  |  | - | 0 |  | 67x13 | 1.65 |  | SHELL 2212
RESISTANCES D'ECOULEMENT | [7 empty] | 0 | 30 | - | 0 |  |  | 1/4 | US 052S | 7 | 3 | 80x13 | 2.06 |  | ARTIC 22
PROTECTION D'ECOULEMENT | [7 empty] | 0 | 20 | a SQ(eq TS2) | 38 |  |  | 3/8 | US 083S | 7 | 7 | 89x13 | 2.27 |  | BSE 32
[8 empty] | 0 |  | b SQE(eq TES2) | 41 |  |  | 1/2 | US 164S | 10 | 10 |  | 2.6 |  | BSE170
ELECTROVANNE |  |  |  |  | b V4S3(eq EVR3S) |  | 1 | 40 | 40 | c J8S( TS2) | 48 |  |  | 5/8 | US 165S | 11 | 17 | 10x19 | 1 |  | 160PZ
VANNE A PRESSION CONSTANTE |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | d J8ES( TES2) | 52 |  |  | 7/8 | US 307S | 18 | 31 | 12x19 | 1 |  | /
DETENDEUR |  |  |  |  | b SQE(eq TES2) | R134 | 1 | 41 | 41 | e AKV10 | 92 | [6 empty] | 15x19 | 1
DESHYDRATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 18x19 | 1.1
SCHRADER | [7 empty] | 0 | 3 | TUBES | PRIX 01/09/2011 | PRIX 2011 | DIAMETRE | regulateur | PRIX | marque |  | 22x19 | 1.1
[8 empty] | 0 |  | diam | CUIVRE | V a M | ISOLANT | REF |  |  |  | 28x19 | 1.22
METRES DE TUBES D'ASPIRATION |  |  |  |  | c 1/2 |  | 5 | 14.9 | 2.98 | - |  |  |  | - | 0 | 0 |  | 35x19 | 1.37
METRES DE TUBES LIQUIDE |  |  |  |  | b 3/8 |  | 5 | 11 | 2.2 | a 1/4 | 1.45 | 10 | 8mm | DR983C | 95 | ELIWELL |  | 42x19 | 1.75
FIXATION DES TUBES |  |  |  |  | 0.7 |  | 5 | 18.13 | 3.626 | b 3/8 | 2.2 | 11 | 1Omm | DR985LX | 95 | ELIWELL |  | 54x19 | 2.31
METRES D'ISOLANTS |  |  |  |  | 12x13 |  | 5 | 2.5 | 0.5 | c 1/2 | 2.98 | 11 | 12mm | EKC202C | 50 | DANFOSS |  | 67x19 | 3.12
[8 empty] | 0 |  | d 5/8 | 3.65 | 11 | 15mm | EKC202D | 55 | DANFOSS |  | 80x19 | 3.86
CABLES ELECTRIQUES PUISSANCE |  |  |  |  | c 5G1,5 |  | 10 | 10 | 1 | e 3/4 | 4.47 | 16 | 18mm | EKC301 | 76 | DANFOSS |  | 89x19 | 6.6
CABLES ALARMES |  |  |  |  | b 4G1,5 |  | 10 | 8.5 | 0.85 | f 7/8 | 5.2 | 18 | 22mm | AKCC450 | 99 | DANFOSS |  | 107 x19 | 6.6
CABLES TELEPHONE |  |  |  |  | 1P 9/10 |  | 10 | 2.5 | 0.25 | g 1"1/8 | 6.5 | 25 | 28mm | AKC121B | - | DANFOSS |  |  | 8
BUS BELDEN |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | h 1"3/8 | 9.82 | 35 | 35mm | EKC414 | 229 | DANFOSS |  | 35x32 | 3.42
[8 empty] | 0 |  | i 1"5/8 | 11.53 | 46 | 42mm | AKC114 | 351 | DANFOSS |  | 42x32 | 4.27
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | j 2"1/8 | 20.96 | 68 | 54mm | AKC115 | 450 | DANFOSS |  | 54x32 | 5.2
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | k 2"5/8 | 32.9 | 94 | 67mm | AKC116 | 526 | DANFOSS |  | 67x32 | 6.4
REGULATEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | l 3"1/8 | 48.73 | 119 | 80mm | AKCC550 | 233 | DANFOSS |  | 80x32 | 6.7
`-SONDES PT1000 5,5 m |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | m 3"5/8 | 56.78 |  | 88mm | AKCC750 | 417 | DANFOSS |  | 89x32 | 7.5
`-CAPTEUR DE PRESSION + CORDON |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | n 4"1/8 | 65.02 |  | 1O8mm |  |  |  |  | 1O8x32 | 10.71
`-AFFICHEUR |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0
`-TBOX | [7 empty] | 0 | 60 | CABLES |  | CABLES |  | SONDES |  |  |  | COFFRET ELECTIQUES
`-CONSOLE DE PARAMETRAGE |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | type | prix SEPTEMBRE 2011 | type | prix 09/11 | TYPE | prix |  |  | TYPE | prix
[8 empty] | 0 |  | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  | - | 0 | -
COFFRET ELECTRIQUE POUR CF |  |  |  |  | TTL200 | POSITF 20V | 1 | 115 | 115 | a 3G1,5 | 0.6 | 1P 9/10 | 0.25 | AKS11 | 20 |  |  | TTL200 | 115 | POSITF 20V
ALARME HOMME ENFERME |  |  | COUP POING |  | - |  |  | 32 | 0 | b 4G1,5 | 0.85 | 3P 9/10 | 0.6 | AKS12 | 20 |  |  | TTL300 | 365 | NEGATIF 220V
ECLAIRAGE INTERIEURE | [6 empty] | 1 | 40 | 40 | c 5G1,5 | 1 | 10P 9/10 | 1.7 | PIQUER | 150 |  |  | u DINALEC | 150 | POSITF
[8 empty] | 0 |  | d 7G1,5 | 1.65 | - | 0 |  |  |  |  | v DINALEC | 400 | NEGATIF
DIVERS | [6 empty] | 1 | 50 | 50 | e 10G1,5 | 3.06 | 7703 LON | 0.6 | CAPTEURS
[10 empty] | f 12G1,5 | 2.66 | 8723 DAN | 0.7 | TYPE | prix |  |  | CONSOLE PARAMETRAGE
ACHAT MATERIEL | [7 empty] | 1548.53 |  | g 19G1,5 | 4.05 |  |  | - | 0 |  |  | TYPE | prix
[10 empty] | h 3G2,5 | 0.9 |  |  | AKS32R | 87 |  |  | - | 0
MARGE |  |  |  | X | 1.1 |  |  | 1703.383 |  | i 4G2,5 | 1.25 |  |  | AKS33 | 135 |  |  | AKA21 | 264
MAIN D'ŒUVRE RACCORDEMENT JOUR |  |  | 24 | X | 55 |  |  | 1320 |  | j 5G2,5 | 1.45
MAIN D'ŒUVRE RACCORDEMENT NUIT |  |  | 0 | X | 90 |  |  | 0 |  | k 7G2,5 | 3.53
MAIN D'ŒUVRE DEPOSE DEPLACEMENT |  |  | 0 | X | 60 |  |  | 0 |  | l 12G2,5 | 4.17 |  |  | AFFICHEUR
[10 empty] | m 19G2,5 | 7.06 |  |  | TYPE | prix
MONTANT TOTAL HT : | [7 empty] | 3023.383 |  | n 4G4 | 1.95 |  |  | - | 0
[10 empty] | o 5G4 | 2.1 |  |  | AKA14 | 59
OPTION | TRAVAUX DE NUIT |  | 0 | X | 30 |  |  | 0 |  | p 4G6 | 2.9 |  |  | AKA15 | 60
[10 empty] | q 5G6 | 3.2 |  |  | EKA164B | 35
[10 empty] | r 4G10 | 4.65
[10 empty] | s 5G10 | 5.2 |  |  | ALARME HOMME ENFERME
[10 empty] | t 4G16 | 7.15 |  |  | TYPE | prix
[10 empty] | u 5G16 | 7.9 |  |  | - | 0
[14 empty] | DINALEC | 65
[14 empty] | ELIWELL | 195
[14 empty] | ELREHA | 420
[14 empty] | TOTALINE | 170